附件4-2

七氟丙烷气体自动灭火系统需求响应表

| 序号 | 参考需求 | 是否能完全响应项目公告需求 （是/否） | 不能响应的条款 | 不能响应的原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防灭火控制系统 |  |  |  |  |
| 2 | 智慧消防系统启动装置 |  |  |  |  |
| 3 | 智慧消防系统信号传输装置 |  |  |  |  |
| 4 | 点型感烟探测器 |  |  |  |  |
| 5 | 点型感温探测器 |  |  |  |  |
| 6 | 声光报警器 |  |  |  |  |
| 7 | 紧急启停按钮 |  |  |  |  |
| 8 | 放气指示灯 |  |  |  |  |
| 9 | 输入输出模块 |  |  |  |  |
| 10 | 150L柜式七氟丙烷气体灭火装置 |  |  |  |  |
| 11 | 七氟丙烷灭火剂 |  |  |  |  |
| 12 | 0.07泄压装置 |  |  |  |  |
| 备注：以上参考需求全部内容详见附件3。 |  |  |  |  |  |