附件4

项目需求响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅直流电刺激仪 | 1 | - 性能要求及技术参数：要求设备适用于：儿童青少年 - 精神心理：抑郁症、精神分裂症、失眠、焦虑、强迫症、创伤后应激障碍 - 神经康复：神经性疼痛、帕金森病、脑卒中、失语、多发性硬化、癫病、耳鸣 - 儿童康复：多动症、孤独症、脑瘫、抽动症 - 戒瘾：戒毒、戒烟、戒酒 - 配置要求：有多通道，可同时治疗2或4个病患，互不干扰，快速提升工作效率，轻便小巧，可带回病房使用，不受距离限制；进行tDCS治疗时，还可参与其它训练，更易产生协同效应。内置多领域基于循证医学证据的治疗处方，一键提取，快速使用，可自行编辑处方。有自动电阻检测与阻抗显示，防止皮肤电阻过高产生灼伤；应用电流强度较微弱，基本上无明显不良反应。多种刺激模式常规开通经颅直流电刺激（tDCS）和经颅微电流刺激（CES）模式，可定制化多种科研刺激模式，如正弦波、双相方波、多脉冲波、噪声随机波等刺激 - 设备维保以及未来置换主要配件：电脑维修、线圈拍刺激按钮、线圈支架。能接入内网系统。导入、打印结果，分析结果，定位接入线 - 需谈判附加耗材及年预计耗用量：增加电极片 - 人员培训及其他：上门培训。 |  |  |