附件4

项目需求响应表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 参考需求 | 是否能完全响应（是/否） | 不能响应的需求及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | 1 | - 性能要求及技术参数：(产品支持功能、模块、测量指标、需要达到的标准、要求、适用范围等) - 1.指采用生物电阻抗技术，检测身体各种组成元素，对身体进行节段分析，正确评估身体状况。检测项目必需有测试体重、体脂百分比、脂肪重量、肌肉重量、瘦体重、基础代谢率、总能量消耗、细胞重量、细胞内外液、身体质量指数、身体水份重量、蛋白质重量、矿物质重量、内脏脂肪水平、内脏脂肪面积、内脏脂肪重量、皮下脂肪重量、身体年龄、腰臀比、体型评估、内脏脂肪发展预测、浮肿指数、节段肌肉分析、调节目标、研究项目、体成分分析与历史结果对比。 - 配置要求： - 打印机、支架、电脑(需满足信创产品要求，能完成信创符合性测评)；需要接入his。 - 设备维保以及未来置换主要配件：维保5年。 - 需谈判附加耗材及年预计耗用量。 - 人员培训及其他。 |  |  |